## Arkusz1
address | Value | Holding Registers from 0 to 15.
0 | Voltage | 0 Napięcie (0,1V),
1 | current | 1 Natężenie (0,1A),
2 | frequency | 2 Częstotliwość (0,1Hz),
3 | active power | 3 Moc czynna (1W),
4 | reactive power | 4 Moc bierna (1var),
5 | apparent power | 5 Moc pozorna (1VA),
6 | power factor | 6 Współczynnik mocy (1000),
7.8 | active energy | 7 i 8 Energia czynna (1Wh), Decimal Long - little endian
9,A | reactive energy | 9 i A Energia bierna (1varh), Decimal Long - little endian
E | baud rate | E Prędkość transmisji:
1-1200
2-2400
3-4800
4-9600
F | address | F Adres